УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

24.09.2021 № 548

**ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган  уполномоченный на осуществление  административной  процедуры | Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры | Срок осуществления административной процедуры | Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры | Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры |
| **3.7.1. Получение акта осмотра (допуска) электроустановки** | | | | |
| орган госэнергогазнадзора | заявление  проектная документация на объект (электроустановку)  (с возвратом), в том числе копии листов принципиальных схем внешнего и внутреннего электроснабжения  комплект исполнительной  документации на на  электроустановку  (с возвратом), в том числе копия акта технической готовности электромонтажных работ с приложениями  технические условия на присоединение  электроустановок потребителя к электрической сети (с возвратом)  акт приемки оборудования после комплексного  опробования (для объектов производственной инфраструктуры) (с возвратом)  протоколы электрофизических измеренийииспытаний  (с возвратом), в том числе копии титульного листа и аннотации  протоколы измерения показателей качества электрической энергии (для блок-станций)(с возвратом)  сведения об организации  эксплуатации электроустановки  копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей сетей  (электроустановок) и и  эксплуатационной ответственности сторон  инструкция,определяющая  режимы эксплуатации блок- станции (для блок-станций) (с возвратом)  программа подключения блок- станции к электрической сети для параллельной работы с энергосистемой (под единым оперативно-диспетчерским управлением в  в электроэнергетике) (для блок- станций) (с возвратом) | 5 рабочих дней | До даты непосредственного подключения к электрическим сетям энергоснабжающей организации, но не более одного месяца | бесплатно |
| **3.7.2. Получение акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети** | | | | |
| орган госэнергогазнадзора | заявление  проектная документация на объект (теплоустановку и (или) тепловую сеть) (с возвратом), в том числе копии принципиальной схемы теплового пункта и исполнительного чертежа тепломагистрали  комплект исполнительной  документации на на  теплоустановку и (или) тепловую сеть (с возвратом), в том числе копия актовпроверки гидравлических испытаний и промывки систем теплоснабжения  технические условия на присоединение (подключение) теплоустановок потребителей к тепловым сетямэнергоснабжающей организации (с возвратом)  технические условия на установку средств расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии (при наличии) (с возвратом)  акт приемки оборудования после комплексного  опробования (для объектов производственнойинфраструктуры) (с возвратом)  сведения об организации  эксплуатации теплоустановки и (или) тепловой сети  копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон | 5 рабочих дней | До даты непосредственного подключения, но не более одного месяца | бесплатно |
| **3.9.7. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию**  **объекта строительства разрешительной и проектной документации**  **(в части энергетической безопасности)** | | | | |
| орган госэнергогазнадзора | заявление  проектная документация на объект строительства (с возвратом), в том числе копии:  листов принципиальных схем внешнего и внутреннего электроснабжения;  принципиальной схемы теплового пункта и исполнительного чертежа тепломагистрали;  планов этажей, в которых установлено  газоиспользующее оборудование, в том числе для приготовления пищи, с сетями газоснабжения  комплект исполнительной документации наоборудование и инженерные коммуникации, в отношении которых осуществляется государственный энергетический и газовый надзор  (с возвратом), в том числе копии:  акта технической готовности электромонтажных работ с приложениями;  актов проверки гидравлических испытаний и промывки систем теплоснабжения;  актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;  строительного паспорта внутридомового газопровода и газооборудования  технические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети (при наличии) (с возвратом)  технические условия на присоединение (подключение) теплоустановок потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации (при наличии) (с возвратом)  технические условия на установку средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии (при наличии) (с возвратом)  технические условия на присоединение к  газораспределительной системе (при наличии) (с возвратом) | 5 рабочих дней | бессрочно | бесплатно |
|  |
| **3.10.1. Регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе**  **в осенне-зимний период** | | | | |
| орган госэнергогазнадзора | паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 5 к Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, в 2-х экземплярах | 1 рабочий день | до окончания отопительного периода | бесплатно |
| **3.10.2. Регистрация паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-**  **зимний период** | | | | |
| орган госэнергогазнадзора | паспорт готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 3 к Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, в 2-х экземплярах | 1 рабочий день | до окончания отопительного периода | бесплатно |